Приложение № 6 към Условията за кандидатстване

Списък с наименованията на активите и дейностите, за които са определени референтни цени

| № | Вид дейност | Описание |  | Мерна единица | Количество |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строителство на нови улици | Строителството на нови улици включва: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - отводняване на трасето (изграждане на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа - бордюри (* когато не се предвижда изграждане на тротоари) Забележка: 1. Не са включени тротоари и пречиствателни съоръжения 2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. |  | кв.м | 1 |  |
| 2 | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи улици включва: Разваляне и възстановяване на съществуващи улични настилки в т.ч: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - отводняване на трасето (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната улична мрежа - бордюри (* когато не се предвижда изграждане на тротоари) Забележка: 1. Не са включени тротоари и пречиствателни съоръжения 2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. |  | кв.м | 1 |  |
| 3 | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари | Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи тротоари и съоръженията и принадлежностите към тях включва: Изграждане на нови и/или разваляне и възстановяване на съществуващи тротоари, както следва: - подготвителни работи - земни работи - пътни работи - отводняване (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация съгл. Изискванията Забележка: Цената е за м2 тротоари, включително тротоарни бордюри и подходи. |  | кв.м | 1 |  |
| 4 | Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност | Забележка: - Цената е за м2 разгъната застроена площ. - В цената не е включено оборудване и/или обзавеждане. - При кандидатстване за разходи по т.1 + т.2, т.1 + т. 3 или по т. 2 + т. 3, определените % се сумират. |  | кв.м | 1 | % |
|  |  | % |  |  |  |  |
|  |  | 1. По външни сградни ограждащи елементи: - подмяна на дограма (прозорци и врати) - топлинно изолиране на външните ограждащи елементи (външни стени, покриви, външни подове). |  |  |  | 65 % |
|  |  | 2. По системите за поддържане на микроклимата. |  |  |  | 20 % |
|  |  | 3. Строително-монтажни работи, които са свързани единствено с възстановяването на първоначалното състояние, нарушено в резултат на мерките за енергийна ефективност. |  |  |  | 15% |
| 5 | Строителство на нови общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях | Строителство на нови общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях, включва: Изграждане на нова пътна мрежа както следва: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - изграждане на съоръжения (с изключение на големи премостващи конструкции, виадукти, тунели, подлези, надлези и др. подобни) - отводняване на трасето (изграждане на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната категория път Забележка: 1. Не се включват пречиствателни съоръжения. 2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. |  | кв.м | 1 |  |
| 6 | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях | Реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, съоръженията и принадлежностите към тях, включва: Ремонтни видове работи на съществуваща пътна мрежа както следва: - подготвителни работи - земни работи - асфалтови работи - пътни работи - ремонт на съществуващи съоръжения (с изключение на големи премостващи конструкции, виадукти, тунели, подлези, надлези и др. подобни) - отводняване на трасето (ремонт на дренажни/отводнителни системи и инсталации). - пътна маркировка и сигнализация, съгласно правилата и изискванията за съответната категория път Забележка: 1. Не се включват пречиствателни съоръжения. 2. Цената е за м2 положен плътен асфалтобетон. |  | кв.м | 1 |  |
| 7 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката |  | л.м | 1 |  |
| 8 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: скална | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката |  | л.м | 1 |  |
| 9 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - без разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа |  | л.м | 1 |  |
| 10 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: скална | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - без разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа |  | л.м | 1 |  |
| 11 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: земна | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката |  | л.м | 1 |  |
| 12 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: скална | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката |  | л.м | 1 |  |
| 13 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: земна | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа Забележка: 1. Не включва възстановяване на настилки |  | л.м | 1 |  |
| 14 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 90 - вид на почвата: скална | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа Забележка: 1. Не включва възстановяване на настилки |  | л.м | 1 |  |
| 15 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката |  | л.м | 1 |  |
| 16 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: скална | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката |  | л.м | 1 |  |
| 17 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: земна | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - без разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа |  | л.м | 1 |  |
| 18 | Изграждане на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: скална | Изграждане на водопроводна мрежа, както следва: - без разваляне и възстановяване на настилки - изкопни работи - монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - монтиране на пожарни хидранти - обратна засипка на изкопа |  | л.м | 1 |  |
| 19 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: земна | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката |  | л.м | 1 |  |
| 20 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: скална | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Разваляне и възстановяване на настилки - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа и възстановяване на настилката |  | л.м | 1 |  |
| 21 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: земна | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа Забележка: 1. Не включва възстановяване на настилки |  | л.м | 1 |  |
| 22 | Реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; - диаметър в мм: Ф 110 - вид на почвата: скална | Реконструкция и/или рехабилитация на водопроводна мрежа както следва: - Изкопни работи - Монтажни работи -полагане на тръби за основен водопровод и сградни водопроводни отклонение, както и монтаж на фасонните части към тях. - Монтиране на пожарни хидранти - Обратна засипка на изкопа Забележка: 1. Не включва възстановяване на настилки |  | л.м | 1 |  |
| 23 | Реконструкция, ремонт или реставрация на обекти, свързани с културния живот | Реконструкцията, ремонтът включва: - работи по част Архитектура - работи по част Конструктивна - работи по част Електроинсталации - работи по част ВиК - работи по част ОВКХ - работи по част охранителни системи (ако е приложена) - работи по част Пожарна безопасност (ако е приложена) - работи по част ПБЗ (ако е приложена) Забележка: 1. Цената е за м2 разгъната застроена площ. 2. Не е включена вертикална планировка/прилежащи пространства |  | кв.м | 1 |  |
|  | Реконструкция, ремонт на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони |  |  |  |  |  |
| 24 | Вертикална планировка без площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване) | Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно - комуникационни трасета и площадки с прилежащи функции - площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др. Прилага се в случаите, когато не са предвидени дейности, свързани с площадкови инженерни мрежи. Забележка: не се включват площите, определени за дейности по: – озеленяване; – подпорни стени; – подземни и надземни резервоари; – ПСОВ; – авторазтоварища; – автомобилни везни; – дезинфекционни площадки; |  | кв.м. | 1 |  |
| 25 | Вертикална планировка с площадкови мрежи (без вкл. дейности по озеленяване) | Включва дейностите по частта от свободната дворна площ на поземления или урегулирания имот, предвидени за транспортно - комуникационни трасета. площадки с прилежащи функции и съоръжения и обекти на техническата инфраструктура - площи с настилки от асфалтобетон, бетон, бетонови или тротоарни плочи, паркоместа и др., с предвидени площадкови мрежи и др., необходими за експлоатацията на обекта; Забележка: не се включват площите, определени за дейности описани в „Забележка” към СМР 24 |  | кв.м. | 1 |  |
| Фотоволтаични (соларни) системи: |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Автономни фотоволтаични (соларни) системи |  | Доставка и монтаж на автономна фотоволтаична (соларна) система | kWp | 1 |  |  |
| 27 | Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност до 15 kWp включително |  | Доставка и монтаж на мрежова фотоволтаична (соларна) система | kWp | 1 |  |  |
| 28 | Мрежови фотоволтаични (соларни) системи с инсталирана мощност над 15 kWp |  | Доставка и монтаж на мрежова фотоволтаична (соларна) система | kWp | 1 |  |  |
| 29 | Съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) |  | Доставка и монтаж на съоръжения за локално съхранение на енергия (батерии) | kWh | 1 |  |  |